附件2：

Ⅳ型科普大篷车农业技术服务箱和车载设备清单

- 农业技术服务箱

1.土壤养分速测工具箱（长42 cm×宽31 cm×高30cm）

集药、器、仪为一体，携带方便，相当于一个小型实验室，便于现场测试，流动服务，可以快速测定土壤中有机质、氮、磷、钾等元素的含量，为合理施肥提供科学有效的参考依据，可以针对性地施肥，避免了肥料的盲目使用和浪费。

| 器具类 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 |  |  | 数量 |  | 用途 |
| 药匙 | 小 |  |  | 2个 |  | 称量时取土 |
| 刻度试管 | 25ml |  |  | 9个 |  | 反应 |
| 电子天平 | 量程100克，感量0.01克 |  |  | 1个 |  | 称量土样 |
| 滤纸 | 直径12.5cm |  |  | 1盒 |  | 过滤 |
| 称量纸 | 5cm*5cm |  |  | 1袋 |  | 称量土样 |
| 烧杯 | 50ml |  |  | 8个 |  | 收集过滤液 |
| 离心管 | 0.3ml |  |  | 1袋 |  | 装测硝态氮用的药粉NA、NB |
| 药品类 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 规格 | 数量 |  | 用途 |  |
| NA |  | 0.05g/管 | 25管+2.5g备用 |  | 测定硝态氮 |  |
| NB |  | 0.05g/管 | 25管+2.5g备用 |  | 测定硝态氮 |  |
| PA |  | 25ml/瓶 | 1瓶 |  | 测定速效磷 |  |
| PB |  | 25ml/瓶 | 1瓶 |  | 测定速效磷 |  |
| KA |  | 25ml/瓶 | 1瓶 |  | 测定速效钾 |  |
| KB |  | 25ml/瓶 | 1瓶 |  | 测定速效钾 |  |
| N浸提剂 |  | 50ml/瓶 | 5瓶 |  | 浸提硝态氮 |  |
| N浸提剂 |  | 100ml/瓶 | 5瓶 |  | 浸提硝态氮 |  |
| N浸提剂 |  | 2.3g/袋 | 2袋 |  | 浸提硝态氮 |  |
| P浸提剂 |  | 50ml/瓶 | 5瓶 |  | 浸提速效磷 |  |
| P浸提剂 |  | 100ml/瓶 | 5瓶 |  | 浸提速效磷 |  |
| P浸提剂 |  | 21g/袋 | 2袋 |  | 浸提速效磷 |  |
| K浸提剂 |  | 50ml/瓶 | 5瓶 |  | 浸提速效钾 |  |
| 活性炭粉 |  | 2g/袋 | 2袋 |  | 脱色 |  |
| K标准比浊液 |  | 10ml/管 | 5管 |  | 判断土壤速效钾含量 |  |

附带糖分测量仪：快速、便捷地检测果蔬中含糖量，以便指导种植户提高产品质量。

2.畜禽养殖服务工具箱（长42cm×宽26cm×高25cm）

影响畜禽健康养殖的主要问题有畜禽感染疫病、畜舍环境污染、兽药残留等。畜禽养殖服务工具箱配备有养殖场中常见疫病、兽药残留等问题快速诊断检测试剂和采样工具；畜舍空气有害气体现场快速检测采样器和检测管；适于养殖户实用畜禽工具书、工具箱使用说明书。

| 禽用服务工具箱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 数 量 |  | 名称 | 数 量 |
| 硫化氢检测管 |  | 5个 |  | 鸡毒支原体阳性血清 | 5支 |
| 氨气检测管 |  | 5个 |  | 鸡白痢鸡伤寒阳性血清 | 5支 |
| 二氧化碳检测管 |  | 5个 |  | 手掌式离心机 | 1个 |
| 手动采样器 |  | 1个 |  | 工具箱 | 1个 |
| 鸡白痢鸡伤寒多价平板抗原 |  | 5支 |  | 试验材料 | 1套 |
| 鸡毒支原体血清平板凝集抗原 |  | 20支 |  | 记号笔 | 1支 |
| 工具书 |  | 1本 |  |  |  |
| 畜用服务工具箱 |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 数量（盒） |  | 名 称 |  | 数量（盒） |
| 硫化氢检测管 | 5个 |  | 抗生素残留快速检测试纸条 |  | 40盒 |
| 氨气检测管 | 5个 |  | 盐酸克伦特罗快速检测试纸条 |  | 40盒 |
| 二氧化碳检测管 | 5个 |  | 工具箱 |  | 1个 |
| 手动采样器 | 1个 |  | 试验材料 |  | 1套 |
| 记号笔 | 1支 |  | 工具书 |  | 1本 |

工具箱外观                打开后第一层              打开后底层

3.水产养殖服务工具箱

水产养殖病害的发生和流行，与养殖对象的生活环境、病原体孳生等密切相关。主要环境因素包括水的PH值、氨氮含量、亚硝酸盐含量等。水产养殖用服务工具箱包括微机笔型酸度计、快速氨氮测定仪、快速亚硝酸盐测定仪、鱼病图谱或光盘（水产所提供）和鱼病防治技术手册，经济适用，能够科学地指导养殖户通过改善养殖环境，进行生态防治。

| 水产养殖服务工具箱 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | 数 量 | 尺寸大小 |
| 微机笔型酸度计 | 1个 | 长8.5cm×宽6.3cm×高4.3cm |
| 快速亚硝酸盐测定仪 | 1个 | 长38.5cm×宽26.5cm×高10cm |
| 快速氨氮测定仪 | 1个 | 长38.5cm×宽26.5cm×高10cm |
| 鱼病图谱或光盘；鱼病防治技术手册 | 1套 | - - - |

微机笔型酸度计           快速氨氮测定仪         快速亚硝酸盐测定仪

4.植保工具箱（46cm×35cm×15cm）

可进行常见植病的检测。为预防病害传染提供依据。

| 植保工具箱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数 量 | 名称 | 数 量 | 名称 | 数 量 |
| 工具箱 | 1个 | 带光源放大镜 | 1个 | 解剖刀 | 1个 |
| 一次性手套 | 1包 | 放大镜 | 1个 | 昆虫针 | 1个 |
| 多用记录本 | 1个 | 昆虫采集三件套 | 1个 | 测树围尺 | 1个 |
| 常用标签 | 1套 | 指南针 | 1个 | 剪枝剪 | 1个 |
| 医用剪刀 | 1把 | 多用小刀 | 1个 | 捕虫网 | 1个 |
| 昆虫针钳 | 1个 | 指形管 | 3个 | 折叠锯 | 1个 |
| 佳多时空计数器 | 1个 | 样品采集器 | 1个 | 便携水桶 | 1个 |
| 袖珍带光源显微镜 | 1个 | 弯镊子 | 1个 | 注射器 | 1个 |
| 金属柄解剖针 | 1个 | 扫网网袋 | 1个 | 佳多带光显微镜 | 1个 |
| 签字笔 | 1支 | 望远镜 | 1个 | 不锈钢水杯 | 1个 |
| 检疫手套 | 1副 | 佳多太阳帽 | 1顶 | 油性记号笔 | 1支 |
| 直镊子 | 1个 |  |  |  |  |

5、测定种子活性1000TTC工具包（长40cm×宽23cm×高21cm）

只有准确的测定种子活力,才能真实反映种子实际播种价值,也才能为种子生产提供可靠依据。TTC检测法简单快速，准确率高。

| 1000TTC工具包 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 试剂瓶 | 1个 | 培养皿 | 1个 |
| 镊子 | 1个 | 天平 | 1个 |
| 200ML烧杯 | 3个 | 工具盒 | 1个 |
| 手术刀柄 | 1个 | 滤纸 | 1包 |
| 滴管 | 1个 | 手术刀片 | 10个 |
| 滴管支架 | 1个 | 试剂药品 | 5克 |

6、显微镜箱（高38cm×宽20cm×宽25cm）

适用于畜禽养殖、水产养殖和植保等方面。

- 车载设备

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 佳能数码相机 | G10 | 台 | 1 |
| Infocus投影仪 | IN67 | 台 | 1 |
| Thinkpad笔记本电脑 | X200 | 套 | 1 |
| 惠普台式电脑 | BF20-1TH6Z | 台 | 1 |
| HP17”液晶显示器 | HSTND-231 1-A(L1710) | 台 | 1 |
| 金士顿SD卡 | 2GB | 个 | 1 |